## Лист1
Количество (объем) закупаемых лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения на 2021 год ГКП на ПХВ "Туркестанская городская поликлиника"
Приложение 2 к протоколу №4 от 05.04.2021
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | ЦЕНА | Количество 2021 | СУММА | ИП Есжанова Ж.И. |  | ТОО Мирас-Казахстан |  | ТОО Фирма Фарм-Трейд |  | ТОО Орда Мед |  | ТОО Pharmprovide |  | ТОО Глобал Медикал |  | Победитель
[7 empty] | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма
1 | Дилюент M-58D Diluent 20L | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 39400 | 30 | 1182000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39300 | 1179000 | ТОО Глобал Медикал
2 | Лизирующий раствор M-58LEO(I) Lyse 1000ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и тромбоцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 1 л. | флакон | 52100 | 20 | 1042000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52000 | 1040000 | ТОО Глобал Медикал
3 | Лизирующий раствор M-58LEO(II) Lyse 500ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и тромбоцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 1 л. | флакон | 34800 | 20 | 696000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34700 | 694000 | ТОО Глобал Медикал
4 | Лизирующий раствор M-58LH Lyse 500ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и освобождания, химического окрашивания гемоглобина. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР Объем флакона, не менее 500ml. | флакон | 26300 | 20 | 526000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26200 | 524000 | ТОО Глобал Медикал
5 | Лизирующий раствор M-58 LBA Lyse 1000ml | Специальный жидкий щелочной реагент, функция которого является лизированием эритроцитов и лизированием остальных лейкоцитов кроме базофилов. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР Объем флакона, не менее 1l. | флакон | 52000 | 20 | 1040000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51800 | 1036000 | ТОО Глобал Медикал
6 | Очиститель M-58P Probe cleanser 50ml | Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР | флакон | 8000 | 20 | 160000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7900 | 158000 | ТОО Глобал Медикал
7 | Кровь контрольная (L, N, H) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные Hрастворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 95000 | 4 | 380000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94800 | 379200 | ТОО Глобал Медикал
8 | Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) * | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные кюветы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | рулон | 248400 | 10 | 2484000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 248300 | 2483000 | ТОО Глобал Медикал
9 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл** 7000 опр. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.без произвольных методик. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 40400 | 5 | 202000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40300 | 201500 | ТОО Глобал Медикал
10 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. Канистра 2500мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для работы прибора считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы анализатора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 77400 | 5 | 387000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77300 | 386500 | ТОО Глобал Медикал
11 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** 360 опр | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 67100 | 30 | 2013000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67000 | 2010000 | ТОО Глобал Медикал
12 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** 360 опр | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | шт | 49200 | 48 | 2361600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49100 | 2356800 | ТОО Глобал Медикал
13 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** 450 опр | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 172300 | 20 | 3446000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172200 | 3444000 | ТОО Глобал Медикал
14 | Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 x 2 мл**250опр | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | шт | 34200 | 48 | 1641600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34100 | 1636800 | ТОО Глобал Медикал
15 | Реагент раствор Кальция Хлорид, CalciumCalcium Chloride Solution 10 x 4 мл** 720 опр | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 23600 | 18 | 424800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23500 | 423000 | ТОО Глобал Медикал
16 | Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1, 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 154300 | 4 | 617200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154200 | 616800 | ТОО Глобал Медикал
17 | Контрольная плазма -2 Coagu-lation Control Plasma-2, 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 154300 | 4 | 617200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154200 | 616800 | ТОО Глобал Медикал
18 | Набор для определения Д-Димер D-Dimer Assay kit DD latex арт.:105-006678-00 | D-димер является продуктом распада связанного фибрина. Концентрация D-димера в крови отражает фибринолитическую активность плазмина в сосудистом русле. Повышение концентрации D-димера свидетельствует о повышенной активности свертывающей и фибринолитической систем крови. Если концентрация D-димера находится в пределах нормы, венозный тромбоз глубоких вен и легочная эмболия могут быть исключены с высокой степенью вероятности. 50 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | набор | 215000 | 10 | 2150000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214950 | 2149500 | ТОО Глобал Медикал
19 | Контроль Innovance D-Dimer 2*5*1 мл. (Норма и Паталогия) | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения D-Dimer. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | набор | 243900 | 2 | 487800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 243800 | 487600 | ТОО Глобал Медикал
20 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | Свободный трийодтиронин (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 67200 | 5 | 336000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67100 | 335500 | ТОО Глобал Медикал
21 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | FT3 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного трийодтиронина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 2 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61500 | 123000 | ТОО Глобал Медикал
22 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | - WH (3X500МЛ) (STROMATOLYSER-WH) 3*500 мл)гематологического анализатора Sysmex XS-300i | набор | 67200 | 5 | 336000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67100 | 335500 | ТОО Глобал Медикал
23 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | FT4 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного тироксина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 2 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61500 | 123000 | ТОО Глобал Медикал
24 | Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004210-00 | Набор реагентов Общий Трийодтиронин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 67200 | 5 | 336000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67100 | 335500 | ТОО Глобал Медикал
25 | Калибратор T3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) Mindray | T3 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего трийодтиронина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 2 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61500 | 123000 | ТОО Глобал Медикал
26 | Общий тироксин (CLIA) (T4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004211-00 | Общий тироксин (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения общего тироксина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 67200 | 5 | 336000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67100 | 335500 | ТОО Глобал Медикал
27 | Калибратор T4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray | 4 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего тироксина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 2 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61500 | 123000 | ТОО Глобал Медикал
28 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | TSH Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Стимулирующего щитовидную железу гормона на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 2 | 123200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61500 | 123000 | ТОО Глобал Медикал
29 | Тиреоглобулин | (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-005663-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 129000 | 1 | 129000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128900 | 128900 | ТОО Глобал Медикал
30 | Калибратор | Tg 3*2мл арт:105-005914-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
31 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005916-00 | Anti-TPO Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Антител к пероксидазе щитовидной железы на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
32 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл арт:105-005946-00 (ИХЛА) Mindray | Контроль антитиреоидных антител (Н) 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg, Anti-TPO с высокими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 182100 | 1 | 182100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182000 | 182000 | ТОО Глобал Медикал
33 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004215-00 | Раковый антиген 125 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Ракового антигена 125 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 2 | 340600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170200 | 340400 | ТОО Глобал Медикал
34 | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray | CA125 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Ракового антигена 125 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 2 | 241000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120400 | 240800 | ТОО Глобал Медикал
35 | Углеводный антиген 19-9 (CLIA) (CA19-9) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004217-00 | Углеводный антиген 19-9 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Углеводного антигена 19-9 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 2 | 340600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170200 | 340400 | ТОО Глобал Медикал
36 | Калибратор CA19-9 3*2мл арт:105-004286-00 (ИХЛА) Mindray | CA19-9 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Углеводного антигена 19- 9 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120400 | 120400 | ТОО Глобал Медикал
37 | Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 | калибровки Углеводного антигена 19- 9 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 146700 | 1 | 146700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146600 | 146600 | ТОО Глобал Медикал
38 | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray | TPSA Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего антигена простаты на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120400 | 120400 | ТОО Глобал Медикал
39 | Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004218-00 | Свободный антиген простаты (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Свободного антиген простаты – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 146700 | 1 | 146700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146600 | 146600 | ТОО Глобал Медикал
40 | Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) Mindray | FPSA Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного антигена простаты на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120400 | 120400 | ТОО Глобал Медикал
41 | Альфа-фетопротеин (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004214-00 | Альфа-фетопротеин реагент 100 тест. Набор реагентов для определения Альфа-фетопротеина. Состав набора: Реагент для определения Альфа-фетопротеина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 99600 | 2 | 199200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99500 | 199000 | ТОО Глобал Медикал
42 | Калибратор AFP 3*2мл арт:105-004283-00 (ИХЛА) Mindray | Альфа-фетопротеин калибратор. Набор калибраторов для проведения калибровки AFP (Альфа-фетопротеина) на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 91000 | 1 | 91000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | ТОО Глобал Медикал
43 | Ferritin Ферритин (CLIA) | 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-004220-00 | набор | 111300 | 2 | 222600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111200 | 222400 | ТОО Глобал Медикал
44 | Калибратор Ferritin | 3*2мл арт:105-004289-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 105800 | 1 | 105800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105700 | 105700 | ТОО Глобал Медикал
45 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Ракового антигена 15-3 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 2 | 340600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170200 | 340400 | ТОО Глобал Медикал
46 | Калибратор CA15-3 3*2мл арт:105-004285-00 (ИХЛА) Mindray | CA 15-3 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Ракового антигена 15-3 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120400 | 120400 | ТОО Глобал Медикал
47 | NSE Нейрон-специфическая энолаза | (CLIA) 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-005669-00 | набор | 241000 | 1 | 241000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240000 | 240000 | ТОО Глобал Медикал
48 | Калибратор NSE | 3*2 мл арт:105-005920-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 91000 | 1 | 91000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | ТОО Глобал Медикал
49 | Контроль NSE (L) | 6х5мл арт:105-005951-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 146700 | 1 | 146700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146600 | 146600 | ТОО Глобал Медикал
50 | Контроль NSE (H) | 6х5мл арт:105-005952-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 151100 | 1 | 151100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151000 | 151000 | ТОО Глобал Медикал
51 | Пролактин (CLIA) (PRL) | 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004224-00 | набор | 76000 | 2 | 152000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75900 | 151800 | ТОО Глобал Медикал
52 | Эстриол E3 (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004226-00 | Эстриол (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Эстриола – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 122000 | 1 | 122000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121800 | 121800 | ТОО Глобал Медикал
53 | Калибратор Е3 3*2мл арт:105-004297-00 (ИХЛА) Mindray | Е3 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки эстриола на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 105800 | 1 | 105800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105700 | 105700 | ТОО Глобал Медикал
54 | Прогестерон (CLIA) | 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004228-00 | набор | 76000 | 1 | 76000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75900 | 75900 | ТОО Глобал Медикал
55 | Калибратор PROG | 3*2мл арт:105-004295-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
56 | Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) Mindray | Тестостерон (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Тестостерона – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 76000 | 1 | 76000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75900 | 75900 | ТОО Глобал Медикал
57 | Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) Mindray | TESTO Калибратор 3*2ml. Калибратор для проведения калибровки тестостерона на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
58 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) | 2*50мл Mindray арт:105-004225-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 84800 | 1 | 84800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84700 | 84700 | ТОО Глобал Медикал
59 | Калибратор E2 | 3*2мл арт:105-004296-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
60 | Мультиконтроль репродуктивный l (L) 6*5ml арт:105-004266-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль репродуктивный (L) 6*5ml. Набор контрольных растворов для контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 314600 | 1 | 314600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 314500 | 314500 | ТОО Глобал Медикал
61 | Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml арт:105-004267-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль репродуктивный (Н) 6*5ml. Набор контрольных растворов для контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 312000 | 1 | 312000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311800 | 311800 | ТОО Глобал Медикал
62 | Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл Mindray арт:105-005666-00 (ИХЛА) Mindray | Инсулин 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Инсулина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 137300 | 1 | 137300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137200 | 137200 | ТОО Глобал Медикал
63 | Калибратор Insulin 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray | Инсулин калибратор. Набор калибраторов для проведения Калибровки инсулина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 91000 | 1 | 91000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | ТОО Глобал Медикал
64 | С-пептид (CLIA) | (C-peptide) 2*50мл Mindray арт:105-005667-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 156100 | 1 | 156100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156000 | 156000 | ТОО Глобал Медикал
65 | Калиб+B76:F103ратор | C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 91000 | 1 | 91000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | ТОО Глобал Медикал
66 | Кортизол (CLIA) (Cortisol) | 2*50мл Mindray арт:105-005673-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 146700 | 1 | 146700 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146600 | 146600 | ТОО Глобал Медикал
67 | Калибратор Cortisol 3*2мл арт:105-005924-00 (ИХЛА) | Кортизол 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Кортизола – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 91000 | 1 | 91000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | ТОО Глобал Медикал
68 | Мультиконтроль Иммуноанализа (L) | 6*5ml арт:105-005929-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 144100 | 1 | 144100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144000 | 144000 | ТОО Глобал Медикал
69 | Мультиконтроль Иммуноанализа (H) | 6*5ml арт:105-005930-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 179400 | 1 | 179400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179300 | 179300 | ТОО Глобал Медикал
70 | Тропонин I (CLIA) (Troponin I) | 2*50мл Mindray арт:105-005659-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 217400 | 1 | 217400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 217300 | 217300 | ТОО Глобал Медикал
71 | Калибратор Troponin I | 3*2мл арт:105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 150000 | 1 | 150000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149800 | 149800 | ТОО Глобал Медикал
72 | Мультиконтроль Сердечный (L) | 6*5ml арт:105-005927-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 206800 | 1 | 206800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206700 | 206700 | ТОО Глобал Медикал
73 | Мультиконтроль Сердечный (H) | 6*5ml арт:105-005928-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 247500 | 1 | 247500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 247400 | 247400 | ТОО Глобал Медикал
74 | 25-ОН-Витамин D общий (CLIA) | (25-OH-Vitamin D Total) 2*50мл Mindray арт:105-008681-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 152000 | 1 | 152000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151950 | 151950 | ТОО Глобал Медикал
75 | Калибратор 25-OH-Vitamin D Total | 3*2мл арт:105-008549-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 32100 | 1 | 32100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32000 | 32000 | ТОО Глобал Медикал
76 | Ферритин (CLIA) (Ferritin) | 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-004220-00 | набор | 111300 | 2 | 222600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | Калибратор Ferritin | 3*2мл арт:105-004289-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 105800 | 1 | 105800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | Витамин B12 (CLIA) | Vitamin B12 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-008682-00 | набор | 182100 | 1 | 182100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182000 | 182000 | ТОО Глобал Медикал
79 | Калибратор Vitamin B12 | 3*2мл арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 32100 | 1 | 32100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32000 | 32000 | ТОО Глобал Медикал
80 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Поверхностный антиген гепатита В. Состав набора: Реагент для определения поверхностного антигена гепатита В – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 123100 | 35 | 4308500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123000 | 4305000 | ТОО Глобал Медикал
81 | Калибратор HBsAg 3*2мл арт:105-004298-00 (ИХЛА) Mindray | HBsAg Калибратор 3*2ml. Калибратор для проведения калибровки антигена гепатита В на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
82 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | HBsAg положительный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 66300 | 1 | 66300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66200 | 66200 | ТОО Глобал Медикал
83 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | HHBsAg отрицательный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 66300 | 1 | 66300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66200 | 66200 | ТОО Глобал Медикал
84 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Антитело к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Антител к вирусу гепатита С – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 146700 | 35 | 5134500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146600 | 5131000 | ТОО Глобал Медикал
85 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Anti-HCV Калибратор 2*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Антител к вирусу гепатита С на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 2 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
86 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Anti-HCV положительный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 69800 | 1 | 69800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69700 | 69700 | ТОО Глобал Медикал
87 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | Anti-HCV отрицательный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 69800 | 1 | 69800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69700 | 69700 | ТОО Глобал Медикал
88 | Антитело к Treponema pallidum | Anti-TP 2*50 мл арт: 105-005671-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 170300 | 1 | 170300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170200 | 170200 | ТОО Глобал Медикал
89 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в уп по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | набор | 267800 | 3 | 803400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 267700 | 803100 | ТОО Глобал Медикал
90 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата расфасовак в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | штук | 156900 | 2 | 313800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156800 | 313600 | ТОО Глобал Медикал
91 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | штук | 32500 | 3 | 97500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32400 | 97200 | ТОО Глобал Медикал
92 | Моющий | CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | штук | 27300 | 2 | 54600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27200 | 54400 | ТОО Глобал Медикал
93 | Образец разбавителя | (Sample Diluent auto) 2х30мл/коробка (ИХЛА) Mindray арт:105-004276-00 | штук | 33100 | 2 | 66200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33000 | 66000 | ТОО Глобал Медикал
94 | Стимулирующий щитовидную железу гормон | (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 | набор | 67200 | 1 | 67200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67000 | 67000 | ТОО Глобал Медикал
95 | Раковый антиген 15-3 | (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | набор | 170300 | 1 | 170300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170200 | 170200 | ТОО Глобал Медикал
96 | Калибратор | PRL 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004293-00 | набор | 76300 | 1 | 76300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76200 | 76200 | ТОО Глобал Медикал
97 | Флюропленка | Флюорографическая пленка Retina SOE, 70ммх30,5м | шт | 62500 | 10 | 625000 | 61300 | 613000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ИП Есжанова Ж.И.
98 | Лейкопластырь | гипоаллергенный медицинский 1,25 см х5 м | шт | 294.38 | 700 | 206066 |  |  | 294.38 | 206066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Мирас-Казахстан
99 | Тонометр | Bio-press со стетоскопом 45х10,5 см | шт | 5320 | 5 | 26600 |  |  | 5320 | 26600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Мирас-Казахстан
100 | Пульсоксиметр | SN-118 для замера уровня кислорода и пульса Размеры прибора: 105*64*37 мм. SpO2, Pr, и PI индикатор. - Диапазон измерения SpO2: 36 ~ 99%. - Диапазон измерения частоты пульса: 30 ~ 250bpm. | шт | 17655 | 50 | 882750 |  |  | 17655 | 882750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Мирас-Казахстан
101 | Термометр комнатный | Термометр комнатный ТС-7-М1 исп.1. Сертификат РК. Паспорт. | шт | 1590 | 20 | 31800 |  |  | 1590 | 31800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Мирас-Казахстан
102 | Термопленка AGFA DRYSTAR | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов | уп | 43560 | 10 | 435600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43560 | 435600 |  | 0 | ТОО Pharmprovide
103 | Термопленка AGFA DRYSTAR | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии AGFA DRYSTAR DT5 B 25,4х30,5 №100 10х12 дюймов | уп | 61406 | 10 | 614060 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61406 | 614060 |  | 0 | ТОО Pharmprovide
104 | Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале | 1. Тест-полоска – 1 шт. 2. Кассета – 1 шт. 3. Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке – 1 шт. 4. Пробирка для буферного разбавителя образца – 1 шт. 5. Запечатываемый пластиковый пакет для кассеты – 1 шт. 6. Картонная коробка для упаковки всех комплектующих с лейблом – 1 шт. 7. Запечатываемый пластиковый пакет для пробирки с буферным разбавителем образца – 1 шт. 8. Пакет для сбора образца – 1 шт. 9. ID стикер – 1 шт. 10. Инструкция по применению на казахском и русском языках – 1 шт. 11. Осушитель, 1г – 1 шт. | комплект | 1495 | 600 | 897000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
105 | Липучка для ЭКГ аппарата | Kendall H34SG 50*45mm | шт | 70 | 1800 | 126000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 126000 |  | 0 |  | 0 | ТОО Орда Мед
106 | Детские медицинские весы | Весы В1-15 "Саша" | шт | 92000 | 23 | 2116000 |  |  |  | 0 | 92000 | 2116000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Фирма Фарм-Трейд
107 | Взрослые медицинские весы | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-Масса-К | шт | 148000 | 15 | 2220000 |  |  |  | 0 | 148000 | 2220000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТОО Фирма Фарм-Трейд
108 | Комплект противочумный одноразовый | Комбинезон с капюшоном на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте изготовленный из нетканого SMS материала и ламинированный целлюлозы, швы обеспечивают герметичность, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой залняя часть обеспечивает свободу движений. (СМС, 50г)-1шт | шт | 5000 | 1000 | 5000000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 56493876 |  | 613000 |  | 1147216 |  | 4336000 |  | 126000 |  | 1049660 |  | 42925350
Председатель комиссии
| Главный врач | Р.Тасырбаев
Зам председателя
| заместитель главного врача по качеству медицинских услуг | С.Абдикулов
Член комиссии
| Главный бухгалтер | А.Беркинбаев
| Юрист | М.Амантуров
| Провизор | А.Едилова
| Секретарь | Ш.Жумабекова