## Лист1
| Закуп на лекарственные средства и медицинские изделия на 2022 год. |  |  | приложение 1
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | цена | Количество | СУММА | Мето поставки | график поставки
1 | Шприц | инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения 5мл с иглой 22Gx1 1/2''; | шт | 13.45 | 30000 | 403500 | ГКП на ПХВ Туркестанская городская поликлиника г.Туркестан объездная трасса 24квартал | по заявке МО до склада
2 | Набор реагентов SARS-CoV-2 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, 100 определений. | набор | 230000 | 100 | 23000000
3 | Зонд-тампон | Зонд урогенитальный изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом на длине 22±2 мм от дистального конца. На расстоянии 85±2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185±10 мм. Диаметр изделия 3+1 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена. | шт | 50.66 | 15000 | 759900
4 | Наконечник | 1000мкл с фильтром №1000шт в уп | уп | 21000 | 50 | 1050000
5 | Наконечник | 100мкл с фильтрам №1000шт в уп | уп | 18900 | 10 | 189000
6 | пробирка | Эпендорфа 1,5 №500 | уп | 3570 | 10 | 35700
7 | Пробирки | криппробирка 2мл синий крышка | шт | 137 | 10000 | 1370000
8 | Рентген пленка | медицинская рентген пленка для сухой печати DL-HL 20*25 150SH №100 | уп | 64515 | 100 | 6451500
9 | Рентген-пленка | 20х25 DRYSTAR DT2 MAMMO №100 | шт | 58500 | 100 | 5850000
10 | Проявитель | Химический проявитель - концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин.AGFA E.O.S DEV автомат, в коробке 2 канистры на 25 литров | кан | 21700 | 20 | 434000
11 | Фиксаж | Химический фиксаж E.O.S.FIX предназначен для ручной обработки рентгеновских медицинских пленок. AGFA E.O.S FIX автомат, в коробке 2 канистры на 25 литров | кан | 15600 | 20 | 312000
39855600
Председатель комиссии
| Главный врач | Р.Тасырбаев
Зам председателя
| заместитель главного врача по качеству медицинских услуг | Серикбаев С
Член комиссии
| И.о. главный бухгалтер | Мусабекова Г
| Юрист | М.Амантуров
| Зав лаборатории | Л.Кенжегараева
| Провизор | Ш.Жумабекова
| Секретарь | Пазылбекова А