## приложение 2
Приложенеи 2 от 28.03.2019
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | ед.изм | цена | колич | сумма | ТОО UMID-PHARM | ТОО Нур -Торе | ТОО Текна | ТОО Эко-Фарм | ТОО ТЦ Мастер | ТОО Аксель и А | ТОО Аврора | ТОО Бірлік фарм | ТОО Сардар Инвест | ТОО Medicine Distribution | Поведитель поставщик
1 | а-Амилаза | по Каравею, 100 опр х 5мл | наб | 3705 | 50 | 185250 | 3700 |  | 3805 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
2 | Билирубин-12 | методом Йендрассика - Грофа 142+142 опр B 03.12 | наб | 3850 | 25 | 96250 | 3400 |  | 3900 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
3 | Гемоглобин | цианметгем. м-д,с калибрат, 600 опр.х5мл | наб | 1455 | 30 | 43650 | 1350 |  | 1550 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
4 | Глюкоза -32 -Витал | глюкозооксидазным методом, без депротеинизации 4x250 мл | наб | 7645 | 20 | 152900 | 7600 |  | 7500 | [7 empty] | ТОО Текна
5 | Крафт бумага | 106*100 | кг | 950 | 20 | 19000 | 800 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
6 | Креатинин | кинетическим методом, реакция Яффе, без депротеинизации 2x250 мл, 004.014 | наб | 7450 | 25 | 186250 | 7400 |  | 7100 | [7 empty] | ТОО Текна
7 | Мочевина-02 | кинетическим уреазным/ глутаматдегидрогеназным методом 200 мл 08,002 | наб | 5745 | 15 | 86175 | 5600 |  | 4165 | [7 empty] | ТОО Текна
8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G | Ureaplasma urealyticum– IgG, к антигенам Ureaplasma urealyticum, 12х8, D-2254 | наб | 49240 | 5 | 246200 |  |  |  | 49000 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 12х8, D-2154 | наб | 44250 | 5 | 221250 |  |  |  | 44100 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis | 12х8, D-4352 | наб | 49254 | 5 | 246270 |  |  |  | 49100 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови | 12х8, D-3356 | наб | 52055 | 8 | 416440 |  |  |  | 51635 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
12 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифицеских иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis | 12х8, D-1964 | наб | 35520 | 5 | 177600 |  |  |  | 35200 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
13 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови | методом латекс-агглютинации на 100 опр х 1 мл, 1039R100 | наб | 3600 | 50 | 180000 | 3300 |  | 3624 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
14 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | методом латекс-агглютинации на 100 опр х 1 мл, 1033C100 | наб | 4100 | 50 | 205000 | 4100 |  | 3900 | [7 empty] | ТОО Текна
15 | Наконечник | универсал, 0.5-200мкл №1000, | уп | 8920 | 20 | 178400 | 8900 |  | 7118 | [7 empty] | ТОО Текна
16 | Наконечник | 100-1000мкл№1000, 9401032 | уп | 6850 | 10 | 68500 | 6830 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
17 | Натрий лимоннокислый | 3х замещенный | кг | 2733 | 2 | 5466 | 2500 |  | 2801 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
18 | Стекло предметное | 76*26*+-1,0, мм толщ..1,0+-0,1мм с /шлиф краями | шт | 9 | 5000 | 45000 | 8 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
19 | Стекло предметное | 76*26*+-1,0+-0,10ммс/шлиф. краями с полоской 1,0 ( с полосой д/записи) | шт | 18 | 1000 | 18000 | 17 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
20 | Карандаш | черный для пробирок | шт | 75 | 10 | 750 | 50 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
21 | Сульфосалициловая кислота, | порошок | кг | 3843 | 2 | 7686 | 3500 |  | 3940 | [7 empty] | ТОО UMID-PHARM
22 | Холестерин-22 | (энзиматический колориметрический метод, EAS) 2*250мл 013,022 | набор | 12600 | 20 | 252000 | 12300 |  | 12000 | [7 empty] | ТОО Текна
23 | Тест полоски для определения АСТ | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 10745120202 | наб | 20054 | 30 | 601620 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
24 | Тест полоски для определения билирубина | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 10905321202 | наб | 17056 | 30 | 511680 |  |  |  |  | 17000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
25 | Тест полоски для определения гемоглобина | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 744964202 | наб | 10980 | 30 | 329400
26 | Тест полоски для определения амилазы | 15 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 11200658202 | наб | 1065 | 30 | 31950 |  |  |  |  | 10050 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
27 | Тест полоски для определения глюкозы | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 10744948203 | наб | 14994 | 30 | 449820 |  |  |  |  | 14950 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
28 | Тест полоски для определения мочевины | 15 полос +2 +30 С. для аппарта Reflatron, 11200666202 | наб | 10027 | 30 | 300810 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
29 | Тест полоски для определения триглицеридов | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 10745049202 | наб | 20054 | 30 | 601620 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
30 | Тест полоски для определения холестерина | для определения холестерина 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron 10745065202 | наб | 20054 | 30 | 601620 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
31 | Тест полоски для определения АЛТ | 30 полос +2 +30 С. для аппарата Reflatron, 10745138202 | наб | 20054 | 30 | 601620 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
32 | Тест полосы для анализа мочи | Тест-полоски Combur 10Test UX-100 ш кат.номер 11544373049 | уп | 19680 | 15 | 295200 |  |  |  |  | 19600 | [5 empty] | ТОО ТЦ Мастер
33 | ВМС | внутри маточный спираль гибкие плечики спирали ножка спирали с медной проволокой нить для извлечения спирали из влагалища | шт | 727 | 1000 | 727000 |  |  | 698 | 720 | [6 empty] | ТОО Текна
34 | Набор д/окраски мазков | по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100предм.т., 1уп. | уп | 3453 | 20 | 69060 | 3200 |  | 2100 | [7 empty] | ТОО Текна
35 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | 12х8, D-1552 | наб | 42020 | 5 | 210100 | [7 empty] | 41980 |  |  | ТОО Бірлік фарм
36 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | 12х8, D-1554 | наб | 39120 | 5 | 195600 | [7 empty] | 39050 |  |  | ТОО Бірлік фарм
37 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | 12х8, D-1756 | наб | 42020 | 5 | 210100 | [7 empty] | 41980 |  |  | ТОО Бірлік фарм
38 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | 12х8, D-1966 | наб | 39000 | 5 | 195000 | [7 empty] | 38900 |  |  | ТОО Бірлік фарм
39 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | 12х8, D-2152 | наб | 39125 | 5 | 195625 | [7 empty] | 39050 |  |  | ТОО Бірлік фарм
40 | Калий-01 | определение нефелометрическим методом, без депротеинизации 50 мл, B 26.01 | наб | 12872 | 10 | 128720 | 12800 |  | 12000 | [7 empty] | ТОО Текна
41 | Магний-01 | колориметрическим методом, ксилидиловый синий, без епротеинизации 50 мл, B 25.01 | наб | 6971 | 15 | 104565 | 6900 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
42 | Набор реагентов для определения концентрации Кальция в сыворотке и плазме крови | универсальный колориметрический метод, о-крезолфталеинкомплексон 200 мл, B 18.01 | наб | 3578 | 15 | 53670 | 3570 |  | 3500 | [7 empty] | ТОО Текна
43 | Мочевая кислота-01 | фенантролиновым методом, без депротеинизации 200 мл, B 12.01 | наб | 4695 | 5 | 23475 | 4690 |  | 2441 | [7 empty] | ТОО Текна
44 | Набор реактивов. для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке | Биуретовым методом, 1000 мл B 06.01 | наб | 3631 | 10 | 36310 | 3620 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
45 | Шарики стальные | для коагулометра ТS-4000, №700, 8000001 | уп | 51000 | 3 | 153000 | [7 empty] | 50980 |  |  | ТОО Бірлік фарм
46 | Кюветы | для коагулометра ТS-4000 №700, 8010002 | уп | 87600 | 2 | 175200 | 79500 | [6 empty] | 79200 |  |  | ТОО Бірлік фарм
47 | Парацетамол, | таблетки 500мг | таб | 2.1 | 15000 | 31500 | 2.1 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
48 | Краситель по-Романовскому | Азур-Эозин, буфером, (разв.1:20) | л | 2444 | 10 | 24440 | 2355 |  |  | 2440 | [6 empty] | ТОО UMID-PHARM
49 | Контрольная кровь Para 12 Extend 1L,1H,1N | для автоматического гематологического анализатора MicroCC-18, 20 Plus, МЕК 6400, 6500, 7222 3*2,5ml 1L,1H,1N, 3*3ml., 218755 | уп | 56295 | 2 | 112590 | 55000 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
50 | Альбумин | методом Райтмана-Френкеля, 200+200 опр., B 00.102 | наб | 3698 | 2 | 7396 | 3600 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
51 | Триглицериды-02 | энзиматическим колориметрическим методом 50 мл B 17.02 | наб | 6922 | 5 | 34610 | 6910 |  | 6900 | [7 empty] | ТОО Текна
52 | Щелочная фосфатаза-02 | по кон. точке, нитрофенилфосфат, глициновый буфер 200 опр. B 09.02 | наб | 7487 | 2 | 14974 | 7400 |  | 7250 | [7 empty] | ТОО Текна
53 | Контрольная кровь, высокий | Контрольная кровь для 5DIFF гематологического анализатора Sysmex XS-300i закрытого типа, высокий уровень, (E-CHECK (XS) L3 (Н) 1,5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3) | наб | 24500 | 2 | 49000 |  | 24498 | [6 empty] | 24500 |  | ТОО Нур -Торе
54 | Контрольная кровь, низкий | Контрольная кровь для 5DIFF гематологического анализатора Sysmex XS-300i закрытого типа, низкий уровень, (E-CHECK (XS) L1 (L) 1,5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1,5ML L1) | наб | 24500 | 2 | 49000 |  | 24498 | [6 empty] | 24500 |  | ТОО Нур -Торе
55 | Контрольная кровь, нормальный | Контрольная кровь для 5DIFF гематологического анализатора Sysmex XS-300i закрытого типа, средний уровень, (E-CHECK (XS) L2 (N) 1,5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1,5ML L2) | наб | 24500 | 2 | 49000 |  | 24498 | [6 empty] | 24500 |  | ТОО Нур -Торе
56 | Тест -полосы для определения холестерина | Тест полоски + портативный анализатор для определение уровня глюкозы,холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Чувствительность 99%, специфичность -99%. | шт | 6962 | 80 | 556960 | [5 empty] | 6962 |  |  |  |  | ТОО Аксель и А
57 | Диспенсерная система | Диспенсерная системасостав ведро для салфеток 3 литровый высотоа 140см, салфетка рулоновые полотенца из нетканового материала , раствор дезинфицирующие средство с концентратом | наб | 9850 | 200 | 1970000 | [6 empty] | 9830 |  |  |  | ТОО Аврора
58 | Индикаторы стерилизации | применяется для обнаружения несоблюдения режима стерилизации,обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, МедИС-132/20-1 (1000 тестов ), наружн. С журналом | уп | 2520 | 20 | 50400 | 2510 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
59 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-Вл 160град/150мин, 180град/60мин,200град/30 (500 тестов,внутренние) с журналом | уп | 3656 | 20 | 73120 | 3656 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
60 | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза) 5,0 мл, цвет крышки голубой | штука | 53.62 | 1000 | 53620 |  |  |  | 56.6 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
61 | Иглодержатель | для фиксации иглы и пробирок в момент взятия крови из вены | штука | 16.72 | 1000 | 16720 |  |  |  | 16.7 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
62 | Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения (игла двухсторонняя короткая) | 0,8х25 мм, 21Gх1, цвет зеленый | штука | 31.31 | 1000 | 31310 |  |  |  | 31.3 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
63 | Скальпель | стерильный, однократного применения, с лезвиями №№10,11,12,12В,13,14,15,15С,16,18,19,20,21,22,23,24,25,36, в коробке №1. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | шт | 76.33 | 1000 | 76330 |  |  |  | 76.2 |  |  |  | 76.3 |  |  | ТОО Эко-Фарм
64 | Антиген кардиолипиновый | Диагностика сифилиса при исследовании активной плазмы млм инактивированной сыворотки в РМП. Раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом абсолютизированном. .В упаковке комплект №2, 500 определений (3 флакона по 5,0 мл.) | уп | 19460 | 20 | 389200 |  |  |  | 18900 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
65 | Пинцет анатомический медицинский одноразовый стерильный | применяется в стоматологии, гинекологии, хирургии и других сферах медицины, Пинцет одноразовый стерильный, длина 25 см | шт | 125 | 500 | 62500
66 | Н-пропанол -53% дидецилдиметил аммония хлорид -0,2% | для дезинфикации небольших по площади,а также труднодоступных поверхности в помещениях,приборов медицинского оборудование,при бактериальных,вирусных, и грибковых инфекциях в медицинских обьектах спрей вризгатель 750мл | фл | 3000 | 100 | 300000 | [6 empty] | 2995 |  |  |  | ТОО Аврора
67 | Шприц инъекционный объемом 2.0 мл, 3.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20мл, c размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения | Шприц инъекционный объемом 20 мл, c размером иглы 21G x 1 1/2 стерильный, однократного применения | шт | 22.2 | 2000 | 44400 |  |  |  | 22.2 | [6 empty] | ТОО Эко-Фарм
68 | Ингалятор Omron CompAir NE C-28 | Габаритные размеры: 170x103x82 мм.Уровень шума: 60 Дб.Размер частиц аэрозоля: около 2,8 мкм.Объем резервуара для лекарства: 7 мл.Компрессорный блок.Загубник.Насадка для носа.Сетевой шнур.Взрослая и детская маски.Воздушный фильтр 5 шт.Сумка для хранения и транспортировки. | шт | 25000 | 4 | 100000 | [9 empty] | 24990 | ТОО Medicine Distribution
69 | Шприц инъекционный | Шприц инъекционный объемом 10.0 мл, c размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократного применения | шт | 16.2 | 1500 | 24300 | [7 empty] | 16.2 |  |  | ТОО Бірлік фарм
70 | Стекло покровные | 24х24мм (100 шт.) | уп | 280 | 100 | 28000 | 275 | [9 empty] | ТОО UMID-PHARM
| ИТОГО |  |  |  |  | 13990172
| Преседатель комиссии | К.М.Мусаходжаева
Члены комисси:
| Зам.гл.врача. по медицинской части и.о. | Е.Ибадуллаев
| Начальник планового- экономического | Х. Сапаев
отдела
| Юрист | М.Абуталипов
| Провизор | Р. Дарменова
| Эпидемиолог | А.Сейілхан
| Зав.лаборатории | Л.Кенжегараева
| секретарь | Ш. Жумабекова