## Лист1
Количество (объем) закупаемых лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения на 2020 год ГКП на ПХВ "Туркестанская городская поликлиника"
Приложение 2
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | ЦЕНА | Количес-тво на 2020год | СУММА | ТОО Глобал Медикал |  | ТОО Фарм Трейд |  | ТОО Экофарм |  | ТОО МухСад |  | ТОО Фарм Орда
[7 empty] | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма | цена | сумма
1 | Дилюент M-58D Diluent 20L | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 20 л. | кан | 39400 | 15 | 591000 | 39300 | 589500 |  | 0 |  | 0 | 39400 | 591000
2 | Лизирующий раствор M-58LEO(I) Lyse 1000ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и тромбоцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 1 л. | флакон | 52100 | 10 | 521000 | 52000 | 520000 |  | 0 |  | 0 | 52100 | 521000
3 | Лизирующий раствор M-58LEO(II) Lyse 500ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и тромбоцитов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР. Объем флакона не менее 1 л. | флакон | 34800 | 6 | 208800 | 34700 | 208200 |  | 0 |  | 0 | 34800 | 208800
4 | Лизирующий раствор M-58LH Lyse 500ml | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов и освобождания, химического окрашивания гемоглобина. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР Объем флакона, не менее 500ml. | флакон | 26300 | 10 | 263000 | 26200 | 262000 |  | 0 |  | 0 | 26300 | 263000
5 | Лизирующий раствор M-58 LBA Lyse 1000ml | Специальный жидкий щелочной реагент, функция которого является лизированием эритроцитов и лизированием остальных лейкоцитов кроме базофилов. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР Объем флакона, не менее 1l. | флакон | 52000 | 8 | 416000 | 51000 | 408000 |  | 0 |  | 0 | 52000 | 416000
6 | Очиститель M-58P Probe cleanser 50ml | Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР | флакон | 8000 | 3 | 24000 | 7000 | 21000 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 24000
7 | Кровь контрольная (L, N, H) | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные Hрастворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы из комплекта Реагенты к автоматическому гематологическому анализатору ВС-5800 производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd», КНР для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 95000 | 2 | 190000 | 94000 | 188000 |  | 0 |  | 0 | 95000 | 190000
8 | Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) * | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные кюветы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | рулон | 248400 | 4 | 993600 | 248300 | 993200 |  | 0 |  | 0 | 248400 | 993600
9 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл** 7000 опр. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора.без произвольных методик. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 40400 | 1 | 40400 | 40300 | 40300 |  | 0 |  | 0 | 40400 | 40400
10 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. Канистра 2500мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для работы прибора считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы анализатора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 77400 | 6 | 464400 | 77300 | 463800 |  | 0 |  | 0 | 77400 | 464400
11 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** 360 опр | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 67100 | 5 | 335500 | 67000 | 335000 |  | 0 |  | 0 | 67100 | 335500
12 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** 360 опр | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | шт | 49200 | 5 | 246000 | 49100 | 245500 |  | 0 |  | 0 | 49200 | 246000
13 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** 450 опр | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 172300 | 4 | 689200 | 172200 | 688800 |  | 0 |  | 0 | 172300 | 689200
14 | Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 x 2 мл**250опр | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | шт | 34200 | 6 | 205200 | 34100 | 204600 |  | 0 |  | 0 | 34200 | 205200
15 | Реагент раствор Кальция Хлорид, CalciumCalcium Chloride Solution 10 x 4 мл** 720 опр | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные реагенты, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | уп | 23600 | 3 | 70800 | 23500 | 70500 |  | 0 |  | 0 | 23600 | 70800
16 | Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1, 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 154300 | 3 | 462900 | 154200 | 462600 |  | 0 |  | 0 | 154300 | 462900
17 | Контрольная плазма -2 Coagu-lation Control Plasma-2, 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | упак | 154300 | 3 | 462900 | 154200 | 462600 |  | 0 |  | 0 | 154300 | 462900
18 | Набор для определения Д-Димер D-Dimer Assay kit DD latex арт.:105-006678-00 | D-димер является продуктом распада связанного фибрина. Концентрация D-димера в крови отражает фибринолитическую активность плазмина в сосудистом русле. Повышение концентрации D-димера свидетельствует о повышенной активности свертывающей и фибринолитической систем крови. Если концентрация D-димера находится в пределах нормы, венозный тромбоз глубоких вен и легочная эмболия могут быть исключены с высокой степенью вероятности. 50 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные промывочные растворы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | набор | 215000 | 2 | 430000 | 214850 | 429700 |  | 0 |  | 0 | 215000 | 430000
19 | Контроль Innovance D-Dimer 2*5*1 мл. (Норма и Паталогия) | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения D-Dimer. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Подходят только свои оригинальные контрольные материалы, производства компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай. | набор | 243900 | 1 | 243900 | 243850 | 243850 |  | 0 |  | 0 | 243900 | 243900
20 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | Свободный трийодтиронин (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 67200 | 1 | 67200 | 67100 | 67100 |  | 0 |  | 0 | 67200 | 67200
21 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | FT3 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного трийодтиронина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 1 | 61600 | 61500 | 61500 |  | 0 |  | 0 | 61600 | 61600
22 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | - WH (3X500МЛ) (STROMATOLYSER-WH) 3*500 мл)гематологического анализатора Sysmex XS-300i | набор | 67200 | 1 | 67200 | 67100 | 67100 |  | 0 |  | 0 | 67200 | 67200
23 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | FT4 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного тироксина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 1 | 61600 | 61500 | 61500 |  | 0 |  | 0 | 61600 | 61600
24 | Общий трийодтиронин (CLIA) (T3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004210-00 | Набор реагентов Общий Трийодтиронин состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 67200 | 1 | 67200 | 67100 | 67100 |  | 0 |  | 0 | 67200 | 67200
25 | Калибратор T3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) Mindray | T3 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего трийодтиронина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 1 | 61600 | 61500 | 61500 |  | 0 |  | 0 | 61600 | 61600
26 | Общий тироксин (CLIA) (T4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004211-00 | Общий тироксин (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения общего тироксина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 67200 | 1 | 67200 | 67100 | 67100 |  | 0 |  | 0 | 67200 | 67200
27 | Калибратор T4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray | 4 Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего тироксина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 1 | 61600 | 61500 | 61500 |  | 0 |  | 0 | 61600 | 61600
28 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | TSH Калибратор 3*2 мл. Набор калибраторов для проведения калибровки Стимулирующего щитовидную железу гормона на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 61600 | 1 | 61600 | 61500 | 61500 |  | 0 |  | 0 | 61600 | 61600
29 | Тиреоглобулин | (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-005663-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 129000 | 1 | 129000 | 128900 | 128900 |  | 0 |  | 0 | 129000 | 129000
30 | Калибратор | Tg 3*2мл арт:105-005914-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
31 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6*5 ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg с низкими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 254500 | 1 | 254500 | 254400 | 254400 |  | 0 |  | 0 | 254500 | 254500
32 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg с высокими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 254500 | 1 | 254500 | 254400 | 254400 |  | 0 |  | 0 | 254500 | 254500
33 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-005665-00 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Антител к пероксидазе щитовидной железы – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 164400 | 1 | 164400 | 164300 | 164300 |  | 0 |  | 0 | 164400 | 164400
34 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005916-00 | Anti-TPO Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Антител к пероксидазе щитовидной железы на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
35 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл арт:105-005946-00 (ИХЛА) Mindray | Контроль антитиреоидных антител (Н) 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg, Anti-TPO с высокими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 182100 | 1 | 182100 | 182000 | 182000 |  | 0 |  | 0 | 182100 | 182100
36 | Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125 ) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004215-00 | Раковый антиген 125 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Ракового антигена 125 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 1 | 170300 | 170200 | 170200 |  | 0 |  | 0 | 170300 | 170300
37 | Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) Mindray | CA125 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Ракового антигена 125 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 | 120400 | 120400 |  | 0 |  | 0 | 120500 | 120500
38 | Углеводный антиген 19-9 (CLIA) (CA19-9) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004217-00 | Углеводный антиген 19-9 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Углеводного антигена 19-9 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 1 | 170300 | 170200 | 170200 |  | 0 |  | 0 | 170300 | 170300
39 | Калибратор CA19-9 3*2мл арт:105-004286-00 (ИХЛА) Mindray | CA19-9 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Углеводного антигена 19- 9 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 | 120400 | 120400 |  | 0 |  | 0 | 120500 | 120500
40 | Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004219-00 | калибровки Углеводного антигена 19- 9 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
41 | Калибратор TPSA 3*2мл арт:105-004288-00 (ИХЛА) Mindray | TPSA Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Общего антигена простаты на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 | 120400 | 120400 |  | 0 |  | 0 | 120500 | 120500
42 | Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004218-00 | Свободный антиген простаты (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Свободного антиген простаты – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
43 | Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) Mindray | FPSA Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного антигена простаты на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 | 120400 | 120400 |  | 0 |  | 0 | 120500 | 120500
44 | Альфа-фетопротеин (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004214-00 | Альфа-фетопротеин реагент 100 тест. Набор реагентов для определения Альфа-фетопротеина. Состав набора: Реагент для определения Альфа-фетопротеина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 99600 | 1 | 99600 | 99500 | 99500 |  | 0 |  | 0 | 99600 | 99600
45 | Калибратор AFP 3*2мл арт:105-004283-00 (ИХЛА) Mindray | Альфа-фетопротеин калибратор. Набор калибраторов для проведения калибровки AFP (Альфа-фетопротеина) на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 91000 | 1 | 91000 | 90000 | 90000 |  | 0 |  | 0 | 91000 | 91000
46 | Ferritin Ферритин (CLIA) | 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-004220-00 | набор | 111300 | 1 | 111300 | 111200 | 111200 |  | 0 |  | 0 | 111300 | 111300
47 | Калибратор | Ferritin 3*2мл арт:105-004289-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 105800 | 1 | 105800 | 105700 | 105700 |  | 0 |  | 0 | 105800 | 105800
48 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | Раковый антиген 15-3 (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Ракового антигена 15-3 – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 170300 | 1 | 170300 | 170200 | 170200 |  | 0 |  | 0 | 170300 | 170300
49 | Калибратор CA15-3 3*2мл арт:105-004285-00 (ИХЛА) Mindray | CA 15-3 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Ракового антигена 15-3 на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 120500 | 1 | 120500 | 120400 | 120400 |  | 0 |  | 0 | 120500 | 120500
50 | Мультиконтроль опухоли (L) 6х5мл арт:105-007373-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль опухоли (L) 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, t-PSA, FPSA, FERR, CA72-4, Cyfra 21-1 с низкими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | наб | 425100 | 1 | 425100 | 425000 | 425000 |  | 0 |  | 0 | 425100 | 425100
51 | Мультиконтроль опухоли (H) 6х5мл арт:105-007374-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль опухоли (H) 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, t-PSA, FPSA, FERR, CA72-4, Cyfra 21-1 с высокими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 506400 | 1 | 506400 | 506300 | 506300 |  | 0 |  | 0 | 506400 | 506400
52 | NSE Нейрон-специфическая энолаза (CLIA) | 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-005669-00 | набор | 241000 | 1 | 241000 | 240000 | 240000 |  | 0 |  | 0 | 241000 | 241000
53 | Калибратор NSE | 3*2 мл арт:105-005920-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 91000 | 1 | 91000 | 90000 | 90000 |  | 0 |  | 0 | 91000 | 91000
54 | Контроль NSE (L) | 6х5мл арт:105-005951-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
55 | Контроль NSE (H) | 6х5мл арт:105-005952-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 151100 | 1 | 151100 | 151000 | 151000 |  | 0 |  | 0 | 151100 | 151100
56 | Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004222-00 | Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Фолликулостимулирующего гормона – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 76000 | 1 | 76000 | 75800 | 75800 |  | 0 |  | 0 | 76000 | 76000
57 | Калибратор FSH 3*2мл арт: 105-004291-00 (ИХЛА) Mindray | FSH Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Фолликулостимулирующего гормона на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
58 | Пролактин (CLIA) (PRL) | 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004224-00 | набор | 76000 | 1 | 76000 | 75800 | 75800 |  | 0 |  | 0 | 76000 | 76000
59 | Эстриол E3 (CLIA) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004226-00 | Эстриол (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Эстриола – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 122000 | 1 | 122000 | 121800 | 121800 |  | 0 |  | 0 | 122000 | 122000
60 | Калибратор Е3 3*2мл арт:105-004297-00 (ИХЛА) Mindray | Е3 Калибратор 3*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки эстриола на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 105800 | 1 | 105800 | 105750 | 105750 |  | 0 |  | 0 | 105800 | 105800
61 | Прогестерон (CLIA) | 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004228-00 | набор | 76000 | 1 | 76000 | 75800 | 75800 |  | 0 |  | 0 | 76000 | 76000
62 | Калибратор | PROG 3*2мл арт:105-004295-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
63 | Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) Mindray | Тестостерон (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Тестостерона – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 76000 | 1 | 76000 | 75800 | 75800 |  | 0 |  | 0 | 76000 | 76000
64 | Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) Mindray | TESTO Калибратор 3*2ml. Калибратор для проведения калибровки тестостерона на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
65 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) | 2*50мл Mindray арт:105-004225-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 84800 | 1 | 84800 | 84750 | 84750 |  | 0 |  | 0 | 84800 | 84800
66 | Калибратор E2 | 3*2мл арт:105-004296-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
67 | Мультиконтроль репродуктивный l (L) 6*5ml арт:105-004266-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль репродуктивный (L) 6*5ml. Набор контрольных растворов для контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 314600 | 1 | 314600 | 314500 | 314500 |  | 0 |  | 0 | 314600 | 314600
68 | Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml арт:105-004267-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль репродуктивный (Н) 6*5ml. Набор контрольных растворов для контроля качества определения LH, FSH, E2, E3, PROG, TESTO, Total beta-HCG, PRL с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 312000 | 1 | 312000 | 311900 | 311900 |  | 0 |  | 0 | 312000 | 312000
69 | Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл Mindray арт:105-005666-00 (ИХЛА) Mindray | Инсулин 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Инсулина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 137300 | 1 | 137300 | 137200 | 137200 |  | 0 |  | 0 | 137300 | 137300
70 | Калибратор Insulin 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray | Инсулин калибратор. Набор калибраторов для проведения Калибровки инсулина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 91000 | 1 | 91000 | 90000 | 90000 |  | 0 |  | 0 | 91000 | 91000
71 | С-пептид (CLIA) | (C-peptide) 2*50мл Mindray арт:105-005667-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 156100 | 1 | 156100 | 156000 | 156000 |  | 0 |  | 0 | 156100 | 156100
72 | Калиб+B76:F103ратор | C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 91000 | 1 | 91000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | Кортизол (CLIA) (Cortisol) | 2*50мл Mindray арт:105-005673-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
74 | Калибратор Cortisol 3*2мл арт:105-005924-00 (ИХЛА) | Кортизол 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Кортизола – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 91000 | 1 | 91000 | 90000 | 90000 |  | 0 |  | 0 | 91000 | 91000
75 | Мультиконтроль Иммуноанализа (L) | 6*5ml арт:105-005929-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 144100 | 1 | 144100 | 144000 | 144000 |  | 0 |  | 0 | 144100 | 144100
76 | Мультиконтроль Иммуноанализа (H) | 6*5ml арт:105-005930-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 179400 | 1 | 179400 | 179300 | 179300 |  | 0 |  | 0 | 179400 | 179400
77 | Тропонин I (CLIA) (Troponin I) | 2*50мл Mindray арт:105-005659-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 217400 | 1 | 217400 | 217300 | 217300 |  | 0 |  | 0 | 217400 | 217400
78 | Калибратор Troponin I | 3*2мл арт:105-005910-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 150000 | 1 | 150000 | 149500 | 149500 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 150000
79 | Мультиконтроль Сердечный (L) | 6*5ml арт:105-005927-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 206800 | 1 | 206800 | 206700 | 206700 |  | 0 |  | 0 | 206800 | 206800
80 | Мультиконтроль Сердечный (H) | 6*5ml арт:105-005928-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 247500 | 1 | 247500 | 247400 | 247400 |  | 0 |  | 0 | 247500 | 247500
81 | Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл Mindray арт:105-008685-00 (ИХЛА) Mindray | Кальцитонин 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Кальцитонина – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 288100 | 1 | 288100 | 288000 | 288000 |  | 0 |  | 0 | 288100 | 288100
82 | Калибратор Calcitonin 3*2мл арт:105-008550-00 (ИХЛА) Mindray | СТ калибратор 3*2 мл. Калибратор для проведения калибровки Кальцитонина на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 46800 | 1 | 46800 | 46750 | 46750 |  | 0 |  | 0 | 46800 | 46800
83 | 25-ОН-Витамин D общий (CLIA) (25-OH-Vitamin D Total) | 2*50мл Mindray арт:105-008681-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 152000 | 1 | 152000 | 151000 | 151000 |  | 0 |  | 0 | 152000 | 152000
84 | Калибратор | 25-OH-Vitamin D Total 3*2мл арт:105-008549-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 32100 | 4 | 128400 | 32000 | 128000 |  | 0 |  | 0 | 32100 | 128400
85 | Ферритин (CLIA) (Ferritin) | 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-004220-00 | набор | 111300 | 1 | 111300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | Калибратор Ferritin | 3*2мл арт:105-004289-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 105800 | 1 | 105800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | Витамин B12 (CLIA) | Vitamin B12 2*50 T/Kit(ИХЛА) Mindray арт:105-008682-00 | набор | 182100 | 1 | 182100 | 182000 | 182000 |  | 0 |  | 0 | 182100 | 182100
88 | Калибратор Vitamin | B12 3*2мл арт:105-008552-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 32100 | 1 | 32100 | 32000 | 32000 |  | 0 |  | 0 | 32100 | 32100
89 | Мультиконтроль Метаболический (L) | 6*5ml арт:105-008556-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 172300 | 1 | 172300 | 172200 | 172200 |  | 0 |  | 0 | 172300 | 172300
90 | Мультиконтроль Метаболический (H) | 6*5ml арт:105-008557-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 172300 | 1 | 172300 | 172200 | 172200 |  | 0 |  | 0 | 172300 | 172300
91 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Поверхностный антиген гепатита В. Состав набора: Реагент для определения поверхностного антигена гепатита В – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 123100 | 1 | 123100 | 123000 | 123000 |  | 0 |  | 0 | 123100 | 123100
92 | Калибратор HBsAg 3*2мл арт:105-004298-00 (ИХЛА) Mindray | HBsAg Калибратор 3*2ml. Калибратор для проведения калибровки антигена гепатита В на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
93 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | HBsAg положительный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 66300 | 1 | 66300 | 66200 | 66200 |  | 0 |  | 0 | 66300 | 66300
94 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | HHBsAg отрицательный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 66300 | 1 | 66300 | 66200 | 66200 |  | 0 |  | 0 | 66300 | 66300
95 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Антитело к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (CLIA) 2*50 T/Kit. Состав набора: Реагент для определения Антител к вирусу гепатита С – 2 флакона по 50 определений на автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит штрих-код | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
96 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Anti-HCV Калибратор 2*2ml. Набор калибраторов для проведения калибровки Антител к вирусу гепатита С на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 2 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
97 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Anti-HCV положительный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 69800 | 1 | 69800 | 69700 | 69700 |  | 0 |  | 0 | 69800 | 69800
98 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | Anti-HCV отрицательный контроль 6*5ml. Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 69800 | 2 | 139600 | 69700 | 139400 |  | 0 |  | 0 | 69800 | 139600
99 | Антитело к Treponema pallidum | Anti-TP 2*50 мл арт: 105-005671-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 170300 | 1 | 170300 | 170200 | 170200 |  | 0 |  | 0 | 170300 | 170300
100 | Калибратор Anti-TP | (non-CE) 2*2ml арт:105-005922-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 46800 | 1 | 46800 | 46700 | 46700 |  | 0 |  | 0 | 46800 | 46800
101 | Контроль положительный | Anti-TP (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005948-00 | набор | 119300 | 1 | 119300 | 119200 | 119200 |  | 0 |  | 0 | 119300 | 119300
102 | Контроль отрицательный | Anti-TP (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005947-00 | набор | 119300 | 1 | 119300 | 119200 | 119200 |  | 0 |  | 0 | 119300 | 119300
103 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в уп по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | набор | 267800 | 1 | 267800 | 267700 | 267700 |  | 0 |  | 0 | 267800 | 267800
104 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата расфасовак в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | штук | 156900 | 2 | 313800 | 156800 | 313600 |  | 0 |  | 0 | 156900 | 313800
105 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | штук | 32500 | 2 | 65000 | 32400 | 64800 |  | 0 |  | 0 | 32500 | 65000
106 | Моющий | CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | штук | 27300 | 2 | 54600 | 27200 | 54400 |  | 0 |  | 0 | 27300 | 54600
107 | Образец разбавителя | (Sample Diluent auto) 2х30мл/коробка (ИХЛА) Mindray арт:105-004276-00 | штук | 33100 | 1 | 33100 | 33000 | 33000 |  | 0 |  | 0 | 33100 | 33100
108 | Стимулирующий щитовидную железу гормон | (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 | набор | 67200 | 1 | 67200 | 67100 | 67100 |  | 0 |  | 0 | 67200 | 67200
109 | Контроль антитиреоидных антител | (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml арт:105-005945-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 146700 | 1 | 146700 | 146600 | 146600 |  | 0 |  | 0 | 146700 | 146700
110 | Раковый антиген 15-3 | (CLIA) (CA15-3) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004216-00 | набор | 170300 | 1 | 170300 | 170200 | 170200 |  | 0 |  | 0 | 170300 | 170300
111 | Калибратор | PRL 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004293-00 | набор | 76300 | 1 | 76300 | 76200 | 76200 |  | 0 |  | 0 | 76300 | 76300
112 | Шприц | силиконовым кольцом на поршне для промывания полостей 100-150 мл с двойной шкалой для промывания полостей тела. | шт | 30000 | 12 | 360000 | 0 | 0 | 29300 | 351600 |  | 0 |  | 0
113 | Зеркало носовое | с длиной губок 40мм -50шт. 60 мм-25шт (З-88) | шт | 8500 | 75 | 637500 |  | 0 | 8100 | 607500 |  | 0 |  | 0
114 | Воронка ушная | никелированная № 4, №5, №6, №7 по 15шт каждый размера | шт | 3000 | 60 | 180000 |  | 0 | 2750 | 165000 |  | 0 |  | 0
115 | Пинцет ушной | штыковидный хирургический, 140мм | шт | 4010 | 10 | 40100 |  | 0 | 3800 | 38000 |  | 0 |  | 0
116 | Натрий хлорид | раствор для инфузий 0,9%-200мл | флакон | 189.39 | 5000 | 946950 |  | 0 | 189.39 | 946950 |  | 0 |  | 0
117 | Пробирка вакуумная | для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% 3,5мл голубой крышка | шт | 49.37 | 2000 | 98740 |  | 0 |  | 0 | 49.37 | 98740 |  | 0
118 | Игла двухсторонняя | 0,8х38 мм, 21Gх1 1/2 | шт | 31.48 | 2000 | 62960 |  | 0 |  | 0 | 31.48 | 62960 |  | 0
119 | Термографическая пленка | рентген пленка медицинская для маммографии DRYSTAR 20,3*25,4 №100 | уп | 58000 | 20 | 1160000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57750 | 1155000
[6 empty] | 22647350 |  | 18815800 |  | 2109050 |  | 161700 |  | 18853000 |  | 1155000
Преседатель комиссии:
Главный врач Тасырбаев Р.Б.
Члены комисси:
Экономист А.Аппазов
Юрист М.Амантуров
Провизор Едилова А.А.
Секретарь Жумабекова Ш.Н.